# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE CONTROL |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO : PN/PC/012/01 |  |
| ## Página 1 de 2 | Fecha de aprobación : |

###### PROCEDIMIENTO ADAPTACIÓN PRÓTESIS AUDITIVAS

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |

| ###### Elaboración de los PNTS | #### CÓDIGO : PN/PC/012/01 |
| --- | --- |
|  | #### Página 2 de 2 |

### 1.OBJETIVO

### Describir el conjunto mínimo de operaciones que han de realizarse para la adaptación de una prótesis auditiva.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

La Responsabilidad de este Procedimiento recaerá en todo el personal del EO cualificado como personal de GABINETE DE AUDIOMETRÍA o en personal Externo cualificado y contrato.

3. DEFINICIONES

Producto sanitario destinado a compensar deficiencias auditivas, que se adapta, de modo individualizado, en el oído externo de un paciente.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Además de las pruebas que cada profesional estime oportuno, se recomienda, con carácter básico,

  - Inspección del oído externo y canal auditivo, a través de otoscopio, para localizar posibles tapones de cerumen, tímpano, forma de conducto, etc.

  - realización de la audiometría (en cabina insonorizada) tonal/vocal/ósea, representado los datos en el audiograma

  - se estudiarán los datos obtenidos y se tomará una impresión o molde del conducto auditivo

  - selección del audífono

  - adaptación del audífono

  - enseñanza al usuario de cómo proceder al uso, limpieza y mantenimiento de la prótesis

  - se le entregará garantía del fabricante en el que se detallarán nombre del usuario y fecha de adquisición

5. REGISTRO

FICHA DE AUDIOMETRIA